## РТЕ 11М
РТЕ 11М
Условный проход Ду, мм | 50
Условное давление Ру, МПа | 1.2
Пропускная способность, м3/ч | 20
Температура воды на входе (max), °С | 150
Диапазон регулирования, °С | 30-70
Точность регулирования, °С | ± 3