## РТЦЛ
РТЦЛ
Модель | РТЦЛ 20 | РТЦЛ 20М
Условный проход Ду, мм | 20 | 25
Условное давление Ру, МПа | 0.8
Пропускная способность, м3/ч | 0.5
Температура воды на входе (max), °С | 150
Диапазон регулирования, °С | 30-80
Точность регулирования, °С | ± 3