## КНД 01
КНД 01
Условный проход Ду, мм | 20
Условное давление Ру, МПа | 0.8
Пропускная способность, кг/ч | 500
Температура конденсата на входе (max), °С | 75